## Sheet2
菏泽职业学院消防设施维修整改项目报价单
报价单位（盖章） |  |  |  |  | 时间：2023年07月14日
序号 | 名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
消防设施维修
1 | 灭火器 | MFZ/ABC5 中国消防产品信息网认证产品 | 具 | 77
2 | 伸缩器 | DN100 | 个 | 1
3 | 疏散指示牌 | 左向，B型灯具，应急持续时间≥90min，照度＞10lux，中国消防产品信息网CCCF认证产品 | 个 | 35
4 |  | 右向，B型灯具，应急持续时间≥90min，照度＞10lux，中国消防产品信息网CCCF认证产品 | 个 | 32
5 |  | 双向，B型灯具，应急持续时间≥90min，照度＞10lux，中国消防产品信息网CCCF认证产品 | 个 | 10
6 | 安全出口 | B型灯具，应急持续时间≥90min，照度＞10lux，中国消防产品信息网CCCF认证产品 | 个 | 34
7 | 应急灯 | B型灯具，应急持续时间≥90min，照度＞10lux，中国消防产品信息网CCCF认证产品 | 个 | 38
8 | 水带 | 10-65-25 中国消防产品信息网认证产品 | 个 | 10
小计：
5.6.7.8.9号教学楼增设公寓楼火灾自动报警系统
1 | 耐火线缆 | NHRVS-2*1.5 | 米 | 10000
2 | 室外线缆 | NH-RVVP12*1.5 | 米 | 1000
3 | 感烟探测器 | 点型光电感烟火灾探测器JTY-GD-EI8010S | 个 | 150
4 | 声光报警器 | 火灾声光警报器J-EI8085N | 个 | 50
5 | 手动报警按钮 | 手动火灾报警按钮J-SAP-EI8021S | 个 | 50
6 | 线管 | Φ15 | 米 | 5000
7 | 线盒 | / | 个 | 1800
8 | 绝缘胶带 | / | 卷 | 50
9 | 自攻丝 | Φ6 | 个 | 4000
10 | 炮钉 | Φ1 | 个 | 1500
11 | 锁母 | Φ20 | 个 | 4000
12 | 软管 | Φ15 | 米 | 1000
13 | 接骨 | Φ20 | 个 | 1500
14 | 广播模块箱 | 20cm*30cm | 个 | 5
15 | 消防广播 | 明装式扬声器SQ2101M/3 | 个 | 50
16 | 调试费 | / | 项 | 1
小计：
总计（大写） |  |  |  | 小写
备注：本项目为交钥匙工程，供应商所报价格应包含所供货物、辅材、运输、安装施工等全部费用。
报价人： |  |  |  | 联系电话：
说明： 1、报价时间：2023年07月14日上午10:00
2、报价方式：报价方式为竞价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。
3、报价单（包含附件）填写完毕后经报价人签字并加盖公章,并提供报价单位营业执照复印件（加盖公章）、法人或报价人身份证复印件（加盖公章），消防设施工程专业承包二级及以上资质复印件（加盖公章），安全生产许可证复印件（加盖公章），拟担任本项目的项目经理须具备二级及以上注册建造师资格（提供资格证书复印件，加盖公章）且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理（机电工程专业且在本单位注册）及安全生产考核合格证（B证）复印件（加盖公章），近三年同类项目业绩（以合同签署日期为准）复印件（加盖公章）至少两份，以上全部资料需装入档案袋并密封，于2023年07月14日上午10:00准时送至菏泽职业学院大学生创新创业园楼810室。
4、供货期限：签订合同后30天内施工完毕。
5、付款方式：施工完毕经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的95%，一年后无质量问题付至100%。
6、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
7、报价单位竞价成功后免费运输、装卸到采购方指定地点并按要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。