## Sheet1
菏泽职业学院继续教育学院培训中心装修项目报价单
报价单位（盖章） | [6 empty] | 时间：2023 年09 月 05 日
序号 | 物品名称 | 规格参数要求 | 品牌型号 | 所报品牌型号（必填） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 大理石饰面吧台 | 生态板柜体，大理石台面，包含五金配件（柜体规格柜体高90cm，宽80cm，外立面高25cm） |  |  | 米 | 6 |  |  | 整体质保1年
2 | 石膏板隔断 | 75竖骨，75天地，轻钢龙骨骨架，9.5mm石膏板饰面 |  |  | ㎡ | 26
3 | 门 | 成品定制规格900mm*2100mm，材质为实木复合，门芯厚度45mm，门套包口，包含优质五金配件及锁具 |  |  | 樘 | 1
4 | 竹木纤维墙面板粘贴 | 竹木纤维墙面板粘贴，包含材料费（卡件，结构胶固定) |  |  | ㎡ | 20.5
5 | 包管道 | 材料费（20*30木方骨架，外饰竹木纤维墙板） |  |  | 米 | 3.3
6 | 原顶面恢复 | 原面拆除，恢复规格：框面板600*600mm（包括饰面板五金配件安装等） |  |  | ㎡ | 7.2
7 | 电路改造 | 线路开槽，敷管，公牛牌绝缘纯铜2.5电源线，公牛开关等（包安装） |  |  | 米 | 15
8 | 宾馆刷卡锁 | 普通不锈钢宾馆刷卡锁，参考型号：奔智BZL0，BZL1，BZL6；固加GJ01，GJ02，质量标准不低于以上品牌型号（每把锁包含4节五号南孚电池） |  |  | 把 | 90
9 | 宾馆管理系统电脑刷卡机及卡片 | 两台宾馆管理系统电脑刷卡机（神思SS628-100W二代证阅读器）及配套系统卡片400张 |  |  | 套 | 1
合计 |  | 大写： |  |  |  |  | 小写：
备注：本项目为交钥匙工程，供应商所报价格应包含所供货物、辅材、运输、安装施工等全部费用。
报价人： | [6 empty] | 联系方式：
说明： 1、报价时间：2023年09月05日下午15:30
2、报价方式：报价方式为竞价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）
3、报价单（包含附件）填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照、近三年装修业绩（以合同签署日期为准）至少三份以彩色扫描件方式，于2023年09月05日下午15:30定时发送至邮箱773003080@qq.com。超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
4、供货期限：项目整体30天内完工并交付使用。
5、付款方式：本项目为交钥匙工程，施工完毕经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的95%，一年后无质量问题付至100%。
6、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
7、报价单位竞价成功后免费运输、装卸到采购方指定地点并按要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。