菏泽职业学院3、4号公寓楼顶防水维修项目施工方案

- 一、维修情况说明

1、学院学生公寓3号楼、4号楼应楼顶有消防管道和电缆电线管道，且具有多种保温棉等，施工时应注意防火，清理要干净，尤其要注重管道下的防水施工。

2、先将屋顶垃圾清理干净，再用吹风机把地面的尘土吹干净，然后刷上一遍洁面剂，确保地面无尘土无杂质，等面剂晾干以后再喷一遍沥青防水底漆，待底漆晾干后再做防水施工。

3、防水材料应为知名度较高的品牌，质量高，经久耐用，国标四个厚，负25度。

4、楼顶墙边防水上折应不低于30公分。

5、施工完毕需完成现场清理及垃圾清运。

- 二、施工时间

- 签订合同之日起，10日内施工完毕，逾期交付每天扣合同款5%，若因甲方原因导致工期推迟将作出相应调整。