## Sheet1
菏泽职业学院中央空调主机维修项目报价单
报价单位（盖章） | [8 empty] | 时间：2023年10月20日
服务项目 | 维保方案及技术要求 | 位置 | 服务内容/产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 服务期 | 备注
菏泽职业学院中央空调主机维修项目 | 详见附件《菏泽职业学院中央空调主机维修项目方案》 | 地源热泵泵房 | 更换冷冻润滑油，特灵OIL00372（带原厂防伪码） | 桶 | 16 |  |  | 一年 | 本项目各分项报价为包干价，根据学校楼宇启用情况，按照成交供应商最终报价据实结算。
|  |  | 更换油过滤器，特灵FLR01592（带原厂防伪码） | 个 | 4
|  |  | 更换冷媒干燥过滤器，特灵DHY01474（带原厂防伪码） | 个 | 4
|  |  | 冷媒检测 | 台 | 4
|  |  | 更换温度传感器，特灵SEN02133（带原厂防伪码） | 个 | 8
|  |  | 油箱清理及更换油箱密封垫片，特灵G15C00691机组 | 台 | 1
|  |  | 油泵启动器改造 | 台 | 4
|  |  | 冷凝器清洗，含钙尔西康清洗剂 | 台 | 4
|  |  | 蒸发器清洗，含钙尔西康清洗剂 | 台 | 4
|  |  | 特灵机组保养（含一年维保），开机前年度保养+运行期间月度保养+紧急叫修 | 台 | 4
总计 |  | 大写： |  |  |  |  | 小写：
报价人： | [6 empty] | 联系方式：
说明：1、报价时间、地点： 2023年10月20日上午10：00 菏泽职业学院大学生创新创业园楼七楼709室
2、报价方式：第一次报价(含税价)，材料密封；经磋商后现场二次报价（含税价），在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）。
3、服务要求：本项目报价必须完全符合采购方的方案及技术要求并提供详细服务方案，2023年冬季取暖前（11月15日），完成主机维修并确保正常开机使用。报价单位本着服务质量好，价格优惠的原则进行报价。
4、付款方式：主机维修完成经验收合格后付款至合同金额的80%，一年服务期满后达到采购人满意支付至合同金额的100%。
5、报价时须提供单位营业执照（营业执照中经营范围包含空调维保及相关服务）及复印件（加盖公章）；报价人身份证原件及复印件或法人委托书（加盖公章）；拟派人员的制冷与空调设备运行操作作业证、电工特种作业操作证等原件及复印件（加盖公章）；2022年1月1日以来的三份类似空调主机维保服务业绩（合同）原件及复印件（加盖公章）；另外报价时须携带公章。
6、报价单位竞价成功后，在服务期间要注意安全，规范施工(服务期内的一切意外责任，采购人概不负责)。