## Sheet1
菏泽职业学院教学楼、公寓楼楼顶天沟清理项目询价单
报价单位（盖章） | [5 empty] | 时间： 2021 年 05 月 20日
序号 | 项目名称 | 参数及施工要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 教学楼、公寓楼楼顶天沟清理 | 施工地点（可现场查看）： 5座教学楼 每座楼两道天沟 天沟清理长度 大概120米/座 6座公寓楼 每座楼两道天沟 天沟清理长度 大概160米/座 施工要求如下： 1清理掉天沟内一切有可能堵塞落水口的异物。 2检查所有落水口内有无异物并清理。 3查看雨水口箅有无损坏，损坏的要更换为防堵箅并要做防水处理。 4本项目为高空作业，报价方必须提供施工人员高空作业证，安全措施必须做到位。 | 项 | 1 |  |  | 二年
合计 |  | 大写： |  |  | 小写：
报价人： | [5 empty] | 联系方式：
说明： 1、报价时间：2021年05月20日下午16:00
2、报价方式：报价方式为询价采购。在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。
3、询价单填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同营业执照复印件、现场施工人员身份证复印件和高空作业证复印件（施工人员身份证必须和高空作业证相对应，所有复印件加盖公章）装入档案袋并密封，送至菏泽职业学院大学生创新创业园楼328室。
4、付款方式：项目施工完成并经验收合格后支付至实际结算金额的95%，剩余5%作为质保金，一年后无息付清。
5、质量要求：报价单位必须保证施工质量，并符合采购方的参数及施工要求，本着质优价廉的原则进行报价。
6、报价单位施工人员必须持证上岗，严格按照施工规范施工，并做好安全措施，施工中的一切安全责任由报价单位负责。