## Sheet1
菏泽职业学院校园广播采购项目询价单
报价单位（盖章） | [7 empty] | 时间：2022年 06 月 29 日
序号 | 物品名称 | 参数要求 | 品牌型号 | 所报品牌型号（必填） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 发射机 | 广播发射机主要技术参数RF 频率范围： 87MHz～108MHz 步进 100kHz 输出功率：0～30W 连续可调输出功率允许偏差 ：＜±10% 输出功率稳定度：＜±5% 输出阻抗：50ΩRF 输出连接器： N-50K(L16) 载频允许偏差： ±200Hz 立体声音频输入：＜300MV话筒音频输入阻抗： 600Ω话筒音频输入电压：＜20MV失真度： ＜5% 30Hz～15000Hz 八个分区单独控制管理，RDS编码控制，编码每秒更新256个控制地址码，降低同频影响U盘播放，可指定曲目播放关机自动发关机码，终端安静待机外接12V控制输入，可控制机器强制启动停止功放输出保护功能，输出异常自动保护监听功能红外对码功能，将设置参数一次发给终端功放温度自动检测，数字显示。散热方式： 强迫对流电源电压： AC180V—AC240V机箱尺寸： 19 英寸,2U（480mm×350mm×88mm）运行环境温度： -5℃～+45℃ 相对湿度： ＜95%。可与现有广播无缝对接 | 斯莱科8030 |  | 台 | 1
2 | 天线立杆 | 定制4米，可使广播信号覆盖学院所有地方 |  |  | 套 | 1
3 | 接收机 | 采用全防水设计，使用交流220V电源，配备可弯曲挂架，可直接固定在电线杆，平面墙表面，设有红外对码功能，配合FM-8030调频立体声广播发射机使用，可直接将发射机的频率，地址，分区等设置通过红外线直接对码设置，本机接收灵敏度高，功率稳定，安装方便，性能优良，是宣传广播的得力设备。主要技术参数接收频率范围： 76MHz～108MHz 步进 100kHz 最大输出功率：60W 失真度： ＜5% 20Hz～20000Hz 散热方式： 铝板自然散热电源电压： AC180V—AC240V运行环境温度： -5℃～+45℃ 无限信号干扰 | 斯莱科SLK-8060 |  | 台 | 12
4 | 喇叭 | 电动式，铝合金，黑色 | 真美 Z-50 |  | 只 | 24
5 | 智能主机 | 智能广播控制器主要技术参数彩色液晶显示屏 支持32组电话呼入名单设置 支持呼入名单模式开启和关闭通电自动开机工作时长限制工作2小时自动关机显示屏可设亮度、可设自动关闭屏幕可直接输出220交流电，和直流12V控制电压，80组自动定时播放曲MP3曲目附带电脑编程软件，可电脑编程通过U盘升级。采用U盘存储音乐，存储容量大，操作方便。具备文件夹播放功能，可设置文件夹指定曲目播放，文件夹内循环播放和文件夹定时播放，具备文件夹曲目自动不重复播放功能。手动开启功放功能.手动播放功能,按数字键自动开启功放并播放功能。手动播放类型可分为单曲（播放完毕自动关功放），单曲重复、和全部重复功能。电源电压：220V±10%输出电压：交流220V 5A 直流12V 300MA 可与现有广播无缝对接 手机一键控制开关机。远程发布信息。手机讲话 可连续设置30个电话号码。 可与现有广播无缝对接 | 斯莱科 SFZN-9801 |  | 台 | 1
6 | 手持无线话筒 | 一拖二 | 金迪 |  | 对 | 2
7 | 电源线 | 2*1.5 室外防水 |  |  | 米 | 1200
8 | 辅材 | 膨胀丝、扎丝等、胶布等 |  |  | 批 | 1
9 | 人工 |  |  |  | 项 | 1
工期：要求3天内安装调试完毕。喇叭安装分布情况：教学楼5号楼东面1对，一个往北，一个往西南；教学楼6号楼西面1对，一个往东北，一个东南；教学楼10楼西面1对，一个往西南，一个往东北；教学楼8楼东面1对，一个往西南，一个往东北；机电楼1对，二个往东面；生活区1号楼中间1对，一个西南，一个东南；生活区2号楼中间1对，一个西北，一个东南；生活区3-4号楼东面2对，两个往东，两个往西；操场2对，都往东；太阳能中心1对，一个西北，一个西南。
合计 |  | 大写： |  |  |  |  | 小写：
报价人： | [7 empty] | 联系方式：
说明： 1、报价时间：2022年06月29日下午16:00
2、报价方式：报价方式为询价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号，并在质保期一栏中填写质保期）
3、询价单填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照以彩色扫描件方式，定时发送至773003080@qq.com。超过报价时间概不受理。
4、付款方式：货到安装完毕经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的95%，剩余货款一年后无质量问题无息付清。
5、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
6、报价单位竞价成功后免费运输、装卸、安装到采购方指定地点(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。