菏泽职业学院5-9号教学楼、6号宿舍楼中央空调供回水调管改造项目方案

- 一、改造情况说明

1、学院5-9号教学楼、6号宿舍楼需在管道进楼处调整供回流向，管道施工范围1米至1.5米之间，施工同时把过滤器再调回供水管，调整完成后保温同步恢复。

2、交叉替换供水管道，保持美观。使用DN200码钢45°管件（国标16公斤压），如增加管道需使用国标镀锌管（国标16公斤压）。

3、电焊工持证上岗，管件、镀锌管、保温材料全部材料必须按照国标要求进行施工，如发现未按照国标要求一律返工。

4、施工完毕需完成现场清理及垃圾清运。

5、施工情况结合实际现状由甲方协调施工。

- 二、施工时间

- 签订合同之日起，7日内施工完毕，逾期交付每天扣合同款5%，若因甲方原因导致工期推迟将作出相应调整。