## Sheet2
菏泽职业学院二次供水水池清理、消杀及水质检测项目报价单
报价单位（盖章） |  |  |  |  | 时间：2024年02月08日
序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 二次供水水池清理、消杀 | 1、学院二次供水水池内部墙壁清理及水池底部洗刷清理要干净，尤其水池内部小积水坑内。 2、先将水池内部墙壁毛刷刷洗两遍，高压水枪冲洗一遍，水池底部沉积的泥沙清理出水池，水池底部洗刷两遍，高压水枪冲洗一遍。饮用水专用消杀剂（全国消毒网备案产品）消杀一遍。池内积水清理出水池。 3、消杀过后水池内部水取样检测要达到国家饮用水标准。 4、消杀人员需持有有效期内的健康证。 5、因水池深度较深，施工危险系数较高，如出现意外安全事故，由施工单位全权负责。施工人员进入水池内部佩戴防毒面具，水池口要有排气扇不断注入新鲜空气。 | 平方 | 864
2 | 水质检测项目 | 对生活用水进行一次检测并出具检测报告 | 项 | 1
总计（大写） |  |  |  | （小写）
备注：本项目为全包项目，报价单位所报价格应包含人工费、工具使用费等全部费用。
报价人： |  |  |  | 联系电话：
说明：
1、报价方式：报价单（包含附件）填写完毕后经报价人签字并加盖公章,及报价人认为能证明承担本项目服务能力的相关证明（加盖公章）汇同报价单位营业执照以彩色扫描件方式，于2024年02月08日上午9时00分定时发送至邮箱496838745@qq.com。超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
2、工期要求：签订合同之日起，单次3日内施工完毕另一次时间另行通知。
3、付款方式：无预付款，验收后付至100%
4、报价单位竞价成功后按照采购方的要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。

## Sheet3
2023年秋季学期学院办公物品搬运清单