项目名称：菏泽职业学院二级水表及过滤器安装项目

维修地点：菏泽职业学院

维修内容：每栋楼加装2级水表1个、阀门1个、过滤器一个，修葺阀门井一座。

维修原因：按照节水型高校相关要求，也为更加准确计量我校实际用水情况，方便维修，需在每栋楼加装二级水表一个、阀门1个、过滤器一个，修葺阀门井一座。

工程规格：详见报价清单

施工时间：10日内

施工要求：所有材料需满足甲方规格要求，施工过程中的辅料、机械、人工等相关费用均由乙方承担，质保1年，施工完成后需完成现场清理及垃圾清运。

备注：最终阀门井修葺结算金额以实际工程量计算其他以报价单计算。