## Sheet1
菏泽职业学院中央空调系统维护保养服务项目报价单
报价单位（盖章） | [8 empty] | 时间：2022年09月16日
服务项目 | 维保方案及技术要求 | 位置 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 服务期 | 备注
中央空调系统维护保养服务 | 详见附件《菏泽职业学院中央空调系统维护保养方案书》 | 地源热泵泵房 | 特灵牌空调主机 | 台 | 4 |  |  | 一年（服务期满后，经采购人考核合格，可续签） | 含税价，因学院正在建设中，具体金额以实际服务范围据实结算
|  |  | 冷冻泵 | 台 | 4
|  |  | 冷却泵 | 台 | 4
|  |  | 自动补水系统 | 套 | 1
|  |  | 软化水系统 | 套 | 1
|  |  | 低压成套配电柜 | 套 | 1
|  | 学生公寓楼 | 风机盘管 | 台 | 1500
|  | 教学楼 | 风机盘管 | 台 | 650
|  | 办公楼(22#楼) | 风机 | 台 | 9
|  |  | 风冷模块机组 | 台 | 10
|  |  | 机房循环水泵 | 套 | 1
|  |  | 补水系统 | 套 | 1
|  |  | 风机盘管 | 台 | 200
|  | 操场（地源侧） | 地源检查井 | 个 | 7
|  |  | 地源井 | 眼 | 2100
总计 |  | 位置: 大写：; 小计（元）: 小写：
报价人： |  | 小计（元）: 联系方式：
说明：1、报价时间： 2022年09月16日上午10：30
2、报价方式：报价方式为竞价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。
3、服务要求：本服务项目报价必须完全符合采购方的方案及技术要求并提供详细服务方案，报价单位本着服务质量好，价格优惠的原则进行报价。
4、付款方式：本服务项目维保分为冬夏两季，每季维保结束后付合同总款项的一半。
5、报价单填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照（营业执照中经营范围包含空调维保及相关服务）；法人身份证；拟派人员的制冷与空调设备运行操作作业证、电工特种作业操作证、高空作业证等相关证件；2021年1月1日以来的三份类似空调维保服务业绩（合同）（加盖公章）；以上资料以彩色扫描件方式于2022年09月16日上午10:30定时发送至773003080@qq.com。（以上资料的原件签订合同时备查）超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
6、报价单位竞价成功后，在服务期间要注意安全，规范施工(服务期内的一切意外责任，采购人概不负责)。
注：因疫情原因，本次项目采用线上报价。