## Sheet2
菏泽职业学院一拖七恒压供水控制系统设备采购项目（二次）报价单
报价单位（盖章） | [5 empty] | 时间：2023年10月02日
序号 | 名称 | 规格及参数要求 | 所报品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 变频器 | 变频器ACS510-01-060A-4 |  | 台 | 1
2 | 可编程序控制器 | 可编程序控制器XD-24T |  | 套 | 2
3 | 可编程序控制器 | 可编程序控制器XD-16Y |  | 台 | 1
4 | 可编程序控制器 | 可编程序控制器XD-2AD/2DA |  | 台 | 1
5 | 触摸屏 | 触摸屏TG765MT |  | 台 | 1
6 | 动力柜 | 铁制动力柜1500mm*1500mm*500mm |  | 台 | 1
7 | 接触器 | 接触器CJX2-8011 |  | 个 | 22
8 | 接触器 | 接触器CJX2-5011 |  | 个 | 2
9 | 热过载 | 热过载JR36-70A |  | 个 | 7
10 | 断路器 | 断路器NM1-3P-630A |  | 个 | 1
11 | 继电器 | 继电器54P |  | 套 | 26
12 | 旋钮 | 旋钮NP2-三位 |  | 个 | 8
13 | 降压启动电阻器 | 降压启动电阻器 |  | 台 | 1
14 | 柜内辅料 | 柜内辅料 |  | 批 | 1
15 | 电缆 | 电缆RVV3*25+1 |  | 米 | 20
16 | 电缆 | 电缆RVV3*120*+1 |  | 米 | 5
17 | 柜内安装及现场安装调试 | 柜内安装及现场安装调试 |  | 项 | 1
备注：1.手动模式时控制每台泵触摸屏启停功能。 2.压力随时可在触摸屏调整。 3.自动模式时根据设定压力自动增加或者减少水泵数量，水泵启停间隔时间触摸屏可以设置。 4.系统具备缺水保护和有水自动启停功能。
总计（大写） |  |  |  |  | 小写
报价人： |  |  |  |  | 联系电话：
说明： 1、报价时间：2023年10月02日下午16:00
2、报价方式：报价方式为竞价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）
3、报价单填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照以彩色扫描件方式，于2023年10月02日下午16时00分定时发送至邮箱773003080@qq.com。超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
4、供货期限：签订合同后15天内施工完毕。
5、付款方式：施工完毕经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的100%。
6、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
7、报价单位竞价成功后免费运输、装卸到采购方指定地点并按要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。