## Sheet1
菏泽职业学院中央空调循环系统及末端维护保养服务项目报价单
报价单位（盖章） | [8 empty] | 时间：2023年10月20日
服务项目 | 维保方案及技术要求 | 位置 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 服务期 | 备注
菏泽职业学院中央空调循环系统及末端维护保养服务 | 详见附件《菏泽职业学院中央空调循环系统及末端维护保养服务项目方案》 | 地源热泵泵房 | 冷冻泵 | 台 | 4 |  |  | 一年 | 本项目各分项报价为包干价，根据学校楼宇启用情况，按照成交供应商最终报价据实结算。
|  |  | 冷却泵 | 台 | 4
|  |  | 自动补水系统 | 套 | 1
|  |  | 软化水系统 | 套 | 1
|  |  | 低压成套配电柜 | 套 | 1
|  | 学生公寓楼（1-6号） | 风机盘管 | 台 | 1500
|  | 教学楼（5-10号） | 风机盘管 | 台 | 650
|  | 新建公寓（7-9号） | 风机盘管 | 台 | 565
|  | 新建教学楼（1-4号） | 风机盘管 | 台 | 329
|  | 新建餐厅 | 风机盘管 | 台 | 124
|  | 新建实训楼 | 风机盘管 | 台 | 517
|  | 新建实验楼 | 风机盘管 | 台 | 104
|  | 新建图书馆 | 风机盘管 | 台 | 400
|  | 办公楼(22#楼) | 风机 | 台 | 9
|  |  | 风冷模块机组 | 台 | 10
|  |  | 机房循环水泵 | 套 | 1
|  |  | 补水系统 | 套 | 1
|  |  | 风机盘管 | 台 | 198
|  | 校内所有 | 地源检查井及中央空调管网循环系统，全部阀门进行检查与维护 | 项 | 1
|  |  | 地源井 | 眼 | 2100
总计 |  | 大写： |  |  |  |  | 小写：
报价人： | [6 empty] | 联系方式：
说明：1、报价时间、地点： 2023年10月20日下午15：30 菏泽职业学院大学生创新创业园楼七楼709室
2、报价方式：第一次报价(含税价)，材料密封；经磋商后现场二次报价（含税价），在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）。
3、服务要求：本项目报价必须完全符合采购方的方案及技术要求并提供详细服务方案，报价单位本着服务质量好，价格优惠的原则进行报价。
4、付款方式：本项目维保分为冬夏两季，每季维保结束后付合同总款项的一半。
5、报价时须提供单位营业执照（营业执照中经营范围包含空调维保及相关服务）及复印件（加盖公章）；报价人身份证原件及复印件或法人委托书（加盖公章）；拟派人员的制冷与空调设备运行操作作业证、电工特种作业操作证、高空作业证等原件及复印件（加盖公章）；2022年1月1日以来的三份类似空调维保服务业绩（合同）原件及复印件（加盖公章）；另外报价时须携带公章。
6、报价单位竞价成功后，在服务期间要注意安全，规范施工(服务期内的一切意外责任，采购人概不负责)。