菏泽职业学院二次供水水池清理、消杀及水质检测项目施工方案

- 一、维修情况说明

1、学院二次供水水池内部墙壁清理及水池底部洗刷清理要干净，尤其水池内部小积水坑内。

2、先将水池内部墙壁毛刷刷洗两遍，高压水枪冲洗一遍，水池底部沉积的泥沙清理出水池，水池底部洗刷两遍，高压水枪冲洗一遍。饮用水专用消杀剂（全国消毒网备案产品）消杀一遍。池内积水清理出水池。

3、消杀过后水池内部水取样检测要达到国家饮用水标准。

4、消杀人员需持有有效期内的健康证。

5、因水池深度较深，施工危险系数较高，如出现意外安全事故，由施工单位全权负责。施工人员进入水池内部佩戴防毒面具，水池口要有排气扇不断注入新鲜空气。

6、对生活用水进行一次检测并出具检测报告

- 二、施工时间

- 签订合同之日起，单次施工期限为3日施工完毕，若因甲方原因导致工期推迟将作出相应调整。